Техническое задание

От компании: ООО «ООО»

Лицо принимающее решение: Иван Иванович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика**  | **Показатель (кол-во, объем, длина и т.д)** | **Примечание** |
| Длина, м\* | 60 | В осях |
| Ширина, м\* | 24 | В осях |
| Высота, м (до низа несущих конструкций)\* | 7 | - |
| Наличие колонн внутри\* | нет | - |
| Назначение здания\* | Конный клуб | - |
| Требуемая температура внутри здания\* | +15 + 18 | - |
| Тип покрытия стен, кровли\* | сэндвич-панель | - |
| Сэндвич-панель толщина, мм | стена 100, кровля 120 | - |
| Сэндвич-панель поэлементной сборки, толщина , мм | нет | - |
| Желаемый шаг колонн, 4,5м, 6м, 9м  | 6м | - |
| **Оборудование** |
| Крановое оборудование кол-во | нет | - |
| Грузоподъемность, тн | - | - |
| Примерное расположение | - | - |
| Распределенная нагрузка | - | - |
| **Этажность/Антресоли** |
| Кол-во этажей | 1 | - |
| Размер антресоли | - | - |
| Схема расположения антресоли в здании | - | - |
| Нагрузки  | - | - |
| **Тип кровли** |
| Тип кровли | двухскатная | - |
| Цвет кровли RAL \*\* | RAL 5005 |  |
| Цвет конька кровли RAL\*\* | RAL 5005 |  |
| **Цветовое решение стены** |
| Цвет стен RAL \*\* | RAL 5005 |  |
| Цвет нащельников стен RAL \*\* | RAL 5005 |  |
| **Остекление** |
| Тип | Двойное остекление | - |
| Материал | ПВХ окна | - |
| Кол-во, шт | 20 | - |
| Размер (Д\*В\*Ш), мм | 1500\*1000\*50 | - |
| Высота окон от пола, м | 3 | - |
| **Ворота** |
| Расположение | по торцам здания, центр | - |
| Тип | Роллетные | - |
| Размер (Д\*В\*Ш), мм | 4000\*4000\*100 | - |
| Материал | ПВХ, панели | - |
| **Двери** |
| Кол-во, шт | 2 | - |
| Размер (Д\*В\*Ш), мм | 900\*2100\*50 | - |
| Материал | Металл | - |
| **Прочие данные** |
| Водосточная система | да | - |
| Парапет | нет | - |
| Рекламные конструкции | нет | - |
| Декоративная подсветка здания | нет | - |
| Наличие дополнительного оборудования и оснастки (схема расположения) | нет | - |
| Наличие зенитных фонарей (светопрозначной часть кровли) | нет | - |
| **Требуемый объем работ** |
| Проектирование | Да | - |
| Изготовление | Да | - |
| Монтаж | Да | - |
| Шеф-монтаж | Нет | - |
| Доставка | Да | - |
| Дополнительные сведения |  |  |
| Наличие оформленной земля под строительство\* | Да | (аренда) |
| Источники финансирования\* (собственные средства, кредит и т.д.) | Собственный | - |
| Срок реализации проекта\* (в течении 3 мес., 6 мес., 1 года) | 3 мес. | - |
| Наличие КМ\* (альбома, чертежей, эскиза) | нет | - |
| Наличие топосъемки | Да | - |

Поля отмеченные \* - обязательно к заполнению.

Цвета RAL \*\* - в приложении к этому ТЗ

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон (как с вами можно связаться) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Спасибо, что заполнили техническое задание, отправьте ТЗ с приложениями на электронную почту sales@strommontazh.com оно попадет в отдел ПТО для расчета.



